[image: image41.wmf]
Laboratorio de Física I 

para Químicos 

2do Cuatrimestre del 2008
¡Bienvenidos!


El curso de Laboratorio I pretende ser una experiencia introductoria a los métodos de la física experimental. La física es esencialmente una ciencia experimental y en la actividad de laboratorio la idea es poder adquirir un método  que nos permita lograr un mayor conocimiento de nuestra realidad.. Particularmente en este caso, aplicaremos este método para profundizar la comprensión de alguna ley física, pero debe tenerse en cuenta que el objetivo es más amplio y que la idea es aprender a contestar preguntas de diverso origen con las herramientas que provee la física experimental.

Se trata por lo tanto de una actividad creativa en la que queremos que participe activamente y donde la curiosidad juega un papel fundamental. 

La mayor parte de los docentes son físicos experimentales, por lo cual le sugerimos que saque provecho de su experiencia, realizando todas las consultas que considere necesarias.


¿Que podrán aprender en este curso?

· Sobre la naturaleza experimental de la física y sobre el placer de investigar.

· A responder algunas preguntas desde la óptica de un método científico.

· Temas de mecánica, fluidos y óptica mediante la experiencia propia. 

· A manejar equipos electrónicos y a adquirir señales mediante una PC.

· A saber leer un gráfico.

· A intentar encontrar la ley que relaciona a dos magnitudes.

· A saber valorar el resultado de una medición mediante análisis estadístico y teoría de errores.

· A diseñar un experimento.

· A informar (o divulgar) sus trabajos.

¿Cómo aprovechar mejor la actividad de laboratorio?
· Será imprescindible tener una actitud participativa y buscar las respuestas propias a las preguntas planteadas.

· Investigar el tema de trabajo en el laboratorio con anterioridad.

· Realizar los ejercicios introductorios cuando los docentes lo requieran.

· Respetar los horarios de los turnos y las distintas pautas acordadas con los docentes.

· Tener a mano los elementos de trabajo: 

· Cuaderno de laboratorio: esta es la “bitácora” donde se realizan todas las anotaciones de la actividad durante el laboratorio, mediciones, disposición del instrumental empleado, cálculos preliminares, comentarios, conclusiones previas, etc. Lo importante y los pequeños detalles deben registrarse en este cuaderno.

· Calculadora: será útil para ir realizando estimaciones antes, durante y después de un experimento.

· 1 diskette: para poder guardar la actividad que se realice con la PC.

I: Presentación de resultados.

[image: image2.emf]Redactando un informe
En base al texto de Dr. E. Rodríguez, Labo1 F&G

Notas sobre la comunicación escrita de un trabajo científico

Es práctica cuasi-general de este tipo de cursos que luego de la realización de un trabajo práctico éste deba presentarse por escrito en la forma de un informe. Nosotros también adoptaremos esta práctica en el presente curso. 

Cuando se sienten a escribir el informe, no les pedimos que se diviertan a lo loco, pero sí que lo tomen con calma y responsabilidad. Al fin y al cabo es puro entrenamiento que luego les dará frutos. Aquí intentamos darles algunas pistas que pueden orientarlos a la hora de escribir su comunicación. 

Pregúntense primero qué es lo que quieren mostrar, y luego busquen una manera interesante de hacerlo. Mejor si sorprenden con su estilo personal. Asimismo lo más aconsejable es que usen su mejor castellano. Por favor, no copien  ni de otros informes, ni textualmente de los libros. Intenten poner las cosas con sus propias palabras, reflejando su propio entendimiento.

Para ello pónganse en lugar de un posible lector del trabajo: si el título del trabajo suena agradable, agudo y hasta provocador, el posible lector podría animarse a empezar a leerlo. Le sonará mejor empezar a leer algo que se llame "Sobre un mamífero rumiante que en algunas partes es sagrado y en otras nos da la carne y la leche", que simplemente "La vaca". 

Todo trabajo tiene su autor, por lo tanto deben figurar el nombre de los integrantes del trabajo y dirección profesional. A los fines de este curso, ya estará bien si fija su dirección profesional en Labo/Física 1 para Q, Turno ....

Un resumen ayudará rápidamente a que nos ubiquemos en tema. Si es breve y bueno, dos veces bueno. Allí tiene que estar la información mínima para saber de qué se trata el trabajo, qué hicieron, qué resultó de la investigación. No escriba frases superfluas ni enormemente largas. Sean su propios críticos: Si a ustedes no le gusta, menos a otros lectores. En general el resumen se deja para el final de la escritura (a pesar que está cercano al comienzo), porque entonces ya se estará en condiciones de decir con pocas palabras lo que a continuación se mostrará (y que ya se ha pensado, resuelto y escrito).

Una introducción al tema será necesaria, si bien no suficiente. El tema de trabajo, la motivación por estudiarlo, la pregunta que los autores se hacen, etc., deben estar incluidos en esta primera parte del escrito. Si vamos a intentar, por ejemplo, aprobar un método, cotejar un modelo o teoría con nuestros datos, digámoslo allí. Si vamos a intentar defenestrarlos, también. Si logran plantear con inteligencia y claridad el problema que tratarán, el lector puede ir entusiasmándose. 

No lo defrauden a continuación. Indiquen cuál es su método experimental, que usaron para intentar satisfacer su objetivo, esa pregunta planteada, esa duda que investigaron. Piensen que si dejamos agujeros en la descripción de los experimentos, será harto difícil que otro pueda reproducirlos. Agreguen los dibujos y esquemas que crean necesarios. Si usaron un método nuevo (en este caso un método propio, distinto al propuesto por los docentes),  ahonden en la descripción del mismo. Indique el instrumental que emplearon, sus virtudes y limitaciones (la del equipo, claro). Si le parece pertinente haga alusión a los alcances y pobrezas del método mismo. 

Por otra parte, consideren la inclusión de diagramas que muestren un esquema del dispositivo experimental. No hace falta que dibujen todos los detalles de los aparatos; bastará con que hagan un croquis de ellos y muestren su disposición relativa a los demás (a eso se le llama diagrama de bloques). Definan allí las variables o parámetros importantes a los que recurrirán en el experimento. 

Los resultados que hayan obtenido quedarán presentados en la sección resultados y discusión. Muestren allí lo que observaron, no lo que querían observar. Uno nunca sabe “qué es lo que tiene que salir”. Muestren los resultados con gráficos claros. A los datos experimentales hay que darlos vuelta, mirarlos de arriba a abajo. Esos números contienen toda la información de sus experiencias. Por lo tanto no se limiten a presentar un único gráfico, pues no hay un gráfico maestro de donde se puedan hacer todas las observaciones, ni sacar todas las conclusiones. “Jueguen” con sus datos hasta que den en la tecla. Indiquen al lector el camino que han seguido para llegar a esa representación. Para mayor consistencia, es una buena técnica describir las figuras. Por ejemplo: “En la figura 3 están los datos de la  velocidad del carrito...”. Ya está sugerido que si hay varias figuras hay que numerarlas. Un texto al pie de cada figura (epígrafe) es un correcto complemento para asegurar esta consistencia, por ejemplo: “Figura 3: velocidad del carrito en función del tiempo. Nótese la escala logarítmica en el eje de tiempo.” Así, el gráfico y su explicación están ambos autocontenidos en un lugar adecuado de su trabajo.

Presenten gráficos amplios, sin mezquindad del espacio. Dibujen en la mejor escala posible los puntos experimentales. No hace falta que el gráfico incluya el punto (0,0) si, por ejemplo, el rango de medición ha sido entre 23 y 48 para X, y 1031 y 2890 para Y. Dibujen cruces, estrellas, rombos, o puntos gordos (sin exagerar) para ubicar los datos en el papel. Rotulen cada eje con un nombre y la unidad de la magnitud que representan. Dentro del gráfico y donde haya lugar libre pueden incluir textos alusivos al caso particular que se grafica. Si, por ejemplo, se ha medido la densidad de una mezcla de detergente y agua en función de la concentración de detergente en la mezcla a la temperatura de 22 °C, el eje X podrá ser “Concentración de detergente (%)”, el eje vertical “Densidad de la mezcla (g / cm3)”, y el cartel deberá hacer alusión a la temperatura a la que se han hecho las medidas “T = 22 °C”, porque esta última información es relevante dado que la densidad puede depender (como efectivamente depende) de la temperatura de la mezcla. 

Decidir cual es la mejor representación gráfica de los datos implica, entre otras cosas, observar primero cómo son, sus rangos de variación, si tratan de ajustarse a alguna ley, etc. Por tanto, pongan cuidado en aprender en las primeras clases  lo que le enseñemos sobre escalas lineales, gráficos log(log y semi(log.

Solo si es imprescindible, pueden añadir una tabla que resuma la información numérica.

No aburran con cálculos a mitad de camino ni crónicas de despejes de términos. En algunos casos puede se útil para el lector (y en este caso indispensable para los docentes) saber cómo llegaron a los resultados numéricos que muestran. Si se trata del resultado principal de la experiencia, el cálculo (no los detalles de la cuenta) debe estar indicado en la discusión. Si se trata de resultados secundarios (como la incertidumbre asociada) es mejor indicar el cálculo en un apéndice.

Sería muy bueno que de las observaciones realizadas y los resultados obtenidos se puedan manifestar una conclusión (aunque no siempre es así). Eso sí, uno concluye por lo que ha visto. Que no es justamente lo que debería haber visto o creyó haber visto. Cuando usen un resultado que obtuvieron otros antes que ustedes, no dude en dar el crédito correspondiente (las revistas científicas lamentan tales “olvidos” de los autores). 

A continuación hay algunos ejemplos sobre cómo hacer las cosas.

Ejemplo de gráfico

[image: image3.emf]10


12


14


16


18


20


22


80


82


84


86


88


90


92


B = 10 Gauss


n


 (Hertz)


T


-1


 (K


-1


)




10 12 14 16 18 20 22

80

82

84

86

88

90

92

B = 10 Gauss

n

 (Hertz)

T

-1

 (K

-1

)


Figura 1: frecuencia de medición en función de la inversa de la temperatura característica. Los puntos corresponden a los datos experimentales cuando el campo magnético aplicado es 10 Gauss. La línea es el ajuste de los datos a una recta por el método de cuadrados mínimos. La dependencia lineal de ( vs 1/T sugiere una dependencia según la ley de Arrehnius.

Ejemplo de referencia:

[1] H. Safar et al., Phys. Rev. Lett. 74, 12345 (1993) (un artículo de revista; et al.( y otros)

[2] El caballo Esférico, Verónica Grünfeld, Luna Nueva Editorial (1994) 
(un libro)

[3] C. S. Méndez, comunicación personal (un chisme de algún colega)

Esquema típico de un informe:

· Título

· Autores y filiación

· Resumen

· Introducción

· Detalles experimentales

· Resultados y discusión (esto puede dividirse en secciones, si fuera necesaario)

· Conclusiones

· Referencias bibliográficas

II:  Tratamiento de Incertidumbres

La idea es poder reflexionar sobre las dificultades que se encuentran al querer evaluar (medir) alguna magnitud física. Se verán algunas de las herramientas matemáticas de que dispone el hombre en su esfuerzo por percibir el universo que lo rodea.

Primero veamos algo de léxico técnico cuyos conceptos podrán ser ampliados con la lectura del anexo de esta guía denominado Modulo 1 dedicado a Incertidumbres de medición de “Introducción a la Física Experimental” de S.Gil y E.Rodríguez. 

Incertidumbre

Refleja la falta de conocimiento exacto del valor del mesurando.

Fuentes de incertidumbre

· definición completa del mesurando;

· realización imperfecta de la definición del mesurando;

· muestreo no representativo (la muestra medida no representa al mesurando que se ha definido);

· inadecuado conocimiento de los efectos de las condiciones ambientales sobre las mediciones o  mediciones imperfectas de las condiciones ambientales;

· elecciones personales de lecturas de instrumentos analógicos o digitales;

· resolución finita del instrumento de medición o umbral de discriminación;

· valores inexactos de patrones estándares y materiales de referencia;

· valores inexactos de constantes y otros parámetros obtenidos de fuentes externas y usados en los algoritmos;

· aproximaciones y suposiciones incorporadas en el método de medición y los procedimientos;

· variaciones en observaciones repetidas del mesurando bajo condiciones aparentemente idénticas (efectos de la historia).

III: Ejercicios de apoyo matemático.

[image: image4.emf] Histogramas

Dr. E. Rodríguez

Veamos para qué sirven los histogramas...

1) Un físico mide con una balanza 52 veces la masa de una muestra sólida. Otro físico continúa las mediciones y ejecuta otras 52 medidas de la misma muestra, pero usa otra balanza. Se reúnen todos los datos y se construye el histograma de la figura 1.

Dé su opinión sobre:

a)  ¿Se puede definir el valor de la masa de la muestra?

b)  Analice distintas casos que puedan haber llevado al resultado de la figura 1.

                       [image: image5.wmf]9,6

9,8

10,0

10,2

10,4

10,6

10,8

0

5

10

15

Masa ( mg )

Frecuencia


Figura 1: Histograma confeccionado con N = 104 mediciones de la masa de una muestra

Nota: en el curso anterior encontramos unas ocho situaciones experimentales distintas que pueden causar el resultado del histograma de la figura.

2) Usando el ocular graduado de un microscopio se mide el diámetro medio de los granos de sal de una cucharada de sal (alguien tendrá interés en esto, ¿no?). Analice el resultado de las observaciones si se obtiene como resultado alguno de los histogramas de las figuras siguientes.

[image: image6.wmf]9,5

10,0

10,5

0

5

10

15

Frecuencia

Diámetro ( 

m

m )

 [image: image7.wmf]9,6

9,8

10,0

10,2

10,4

10,6

10,8

0

5

10

15

Diámetro ( 

m

m )

Frecuencia


Fig. 2a





Fig. 2b
[image: image8.wmf]8

10

12

14

16

18

20

0

5

10

15

Diámetro (

 m

m )

Frecuencia

 [image: image9.wmf]10,0

10,1

10,2

10,3

10,4

10,5

0

5

10

Diámetro ( 

m

m )

Frecuencia




Fig. 2c





Fig. 2d

3) ¿Bajo qué condiciones coinciden la moda, la media y la mediana de una distribución?

[image: image10.emf] Propagación de Incertidumbres
Lic. F. de la Cruz

1)     f(x,y,z) = ax +by - cz            
(x, (y, (z

2)     f(x,y,z) = c x3 y2 z                  
(x, (y 

3) 
[image: image11.wmf] 
[image: image12.wmf]d

p

(

,

)

m

r

m

r

=

3

4

3

       

(m, (r

4)     
[image: image13.wmf]v

l

t

l

t

(

,

)

=



EMBED Equation.3[image: image14.wmf]

EMBED Equation.3[image: image15.wmf]                          
(l, (t

5)     
[image: image16.wmf]Q

t

R

C

A

t

RC

e

(

,

,

)

=

-



EMBED Equation.3[image: image17.wmf]         
(t, (R, (C

6)     f(x,y,z) = z3 ln(xy)                 
(x, (y, (z

7)    
[image: image18.wmf]f

x

y

z

ax

byz

(

,

,

)

=

2

5

                    
(x, (y, (z

8)    
[image: image19.wmf]f

x

y

z

a

x

y

b

c

z

(

,

,

)

=

+

+

             
(x, (y, (z

9)    
[image: image20.wmf]R

x

y

xy

x

y

(

,

)

=

+

                       
(x, (y 

10)  
[image: image21.wmf]m

q

q

(

)

tg(

)

=

a

                     
(( *  

*Cuando hagan propagaciones con respecto a variables angulares no olviden que las cuentas las deben realizar con el valor del ángulo expresado en radianes.

[image: image22.emf] Unidades y Cifras Significativas
Dr. E. Rodríguez

Cambiar las unidades sin tocar el número de cifras significativas

a)  su peso en kilogramos ( gramos




b)  su altura en centímetros ( metros

c)  el valor del boleto de colectivo en $ ( M$ 

d)  la masa de electrón en kg ( mg

e)  el área de su huella digital en cm2 ( m2


 

M ( Mega ( 106 
 k ( kilo ( 103 
m ( mili (10-3

( ( micro ( 10-6
1) Tenga en cuenta el número de cifras significativas de los datos y exprese correctamente el resultado de los siguientes ejercicios.

Un problema “de suma”. La masa del electrón es 9.1091 x 10-31 kg. La masa del protón es 1.67252 x 10-27 kg. ¿Cuál es la masa del átomo de Hidrógeno? (Desprecie la energía de ligadura)

2) Expresar los siguientes resultados de manera que el valor medido sea consistente con su incertidumbre:

L = (18,3456 ( 0,03) cm

M = (83,9000 ( 1,23) kg

g = (9,832556 ( 0,0057) m / s2
O = ( 0,45 ( 1)

T = (7,89000 ( 0,0033) ms

c = (2,9998 x 106 ( 8 x 102) km / s

3) Precisión y exactitud no son sinónimos: Tras medir la aceleración de la gravedad en Buenos Aires se informan los siguientes valores con sus respectivas incertidumbres:

a) g = (9,8100 ( 0,0007) m / s2


b) g = (9,832 ( 0,006) m / s2


c) g = (10,0 ( 0,1) m / s2



d) g = (9,6941 ( 0,0005) m / s2


¿Cuál es la medición de g más precisa? ¿Cuál es la medición más exacta? ¿Cuál es la medición menos exacta? ¿Con qué valor ha comparado para responder los anterior?

4) Suponga que es igualmente probable encontrar el resultado de la medición de la magnitud X en cualquier intervalo entre X ( (X y X +(X, tal y como se muestra en la figura. Para esta distribución trate de encontrar un parámetro que represente lo mismo que ( en una distribución gaussiana. Dé el parámetro en función de (X e indíquelo en el gráfico (llámelo (X). 

[image: image23.emf]_


_


_


X + 


D


X


X - 


D


X


X




_ _

_

X + DX X - DX

X


Nota: Para un instrumento que aprecia A, si (X = ½ A, y tiene que tenerlo en cuenta en el cálculo de la incertidumbre total (XTotal, se puede usar

 (XTotal = [(( / N1/2)2 + ((X)2]1/2
(...y estará sumando “manzanas con manzanas”). 

Bibliografía recomendada para estos temas:

Mecánica Elemental, J. Roederer, EUDEBA

Experimentación, Baird, Prentice Hall.

IV:  Análisis de resultados.
[image: image24.emf] Encontrando la Ley.
Dr. E. Rodríguez

A) Saber leer un gráfico.

Una técnica de análisis muy poderosa: La representación gráfica de datos experimentales

Los gráficos siguientes representan resultados experimentales (se midió para distintos X´s la respuesta particular Y). Prestar atención a los distintos tipos de escalas de los gráficos y a ver qué le parece:

	G1 indica que la relación entre Y y X es lineal
	V
	F
	NS/NC

	G2 dice que la relación entre Y y X es cuadrática
	V
	F
	NS/NC

	G3 indica que Y ( X(3
	F
	F
	NS/NC

	G4 indica que Y ( log (X0 /X)
	F
	F
	NS/NC

	G5 muestra que Y ( exp ( X0 / X )
	V
	F
	NS/NC


[image: image25.emf]0


2


4


6


8


10


5


10


15


20


25


30


35


G1


Y


X


0


3


6


9


12


15


0


1000


2000


3000


4000


G2


Y


X


1


10


100


10


-3


10


-2


10


-1


10


0


10


1


G3


Y


X


1


10


100


-2,0


-1,5


-1,0


-0,5


0,0


G4


Y


X


18


19


20


10


100


1000


10000


100000


G5


Y


1 / X




0 2 4 6 8 10

5

10

15

20

25

30

35

G1

Y

X

0 3 6 9 12 15

0

1000

2000

3000

4000

G2

Y

X

1 10 100

10

-3

10

-2

10

-1

10

0

10

1

G3

Y

X

1 10 100

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

G4

Y

X

18 19 20

10

100

1000

10000

100000

G5

Y

1 / X

[image: image1.emf]
V:  Informática y transductores.
[image: image26.emf] Una mirada rápida al programa Multipurpose Lab Interface (MPLI)
•
El MPLI permite usar la PC - mediante una etapa digitalizadora Vernier - como un instrumento de medición de señales eléctricas. En particular, si estas señales provienen de transductores (provistos por Pasco o Vernier) las magnitudes a medir pueden ser diversas, por ej.: fuerza, posición, aceleración, temperatura, señal de fotosensor, etc.

•
La pantalla de presentación del programa consta esencialmente de dos ventanas:

· 
Ventana gráfica (Plotter/Graph window)

Permite visualizar las mediciones en forma gráfica. En general se la utiliza como gráfico temporal de una ó más variables adquiridas. Contiene también herramientas de análisis de datos (derivadas e integrales)

· Tabla de datos (Data Table window)

Permite visualizar las mediciones en una planilla con los instantes de tiempo en los que se efectuaron cada una de las mediciones y los valores leídos en las entradas correspondientes.

•
Su modo de operación se inicia con la selección de hasta tres canales analógicos de voltaje(A, B, C) que podrán estar activos durante el experimento.

Una manera de seleccionar los canales es configurando el sistema, en general, con la opción Experiment del menú principal y la subopción Select Chanels, en particular.

Cuando se utilizan transductores los canales deben ser calibrados. Existe una biblioteca en la cual pueden existir calibraciones previas guardadas. En caso contrario, la subopción Select Chanels provee un subprograma de calibración muy amigable.

•
Tanto en el caso de canales calibrados como sin calibración, el área de la pantalla denominada Timming permite fijar la longitud temporal del experimento y la frecuencia de muestreo. La elección de estos dos parámetros debe compatibilizarse teniendo en cuenta que el número máximo de datos en cada columna es 8000.

•
Finalmente, cuando todas las etapas previas han sido cumplidas, la medición se dispara desde el área de pantalla denominada START o con Enter.

El disparo de la medición puede realizarse en forma automática usando el área de pantalla denominado Triggering. Sin embargo, esta opción puede usarse sólo sobre un canal que mide voltajes. Permite elegir, el canal que será el disparador de la medición (Trigger on), a partir de qué valor de voltaje esto se producirá (Trigger at) y de qué manera se alcanzará la condición de disparo (Trigger up para voltaje ascendente y Trigger down para descendente).

•
El archivo de datos generado durante la medición puede ser exportado en archivo ASCII para su análisis por medio de otros programas.

[image: image27.emf]Una mirada rápida al programa Precision Timer  (PT)
•
Este programa transforma la PC en un cronómetro de precisión cercana a 10-4 seg. Además cuenta con herramientas de almacenamiento, estadística y gráfico de datos, así como también de cálculo y graficación de desplazamientos, velocidades y aceleraciones. La capacidad de almacenamiento es de 512 datos.

•
Este programa esta diseñado para operar sólo con los fotosensores de Pasco (photogates). Admite las señales de hasta 4 (cuatro) fotosensores, estos se conectan a una caja de distribución que a su vez esta conectada al pórtico de juegos de la PC.

•
El programa funciona en entorno DOS y, esencialmente, su menú principal consta de las siguientes opciones:

SELECT MODE:

M - MOTION TIMER

G - GATE TIMING MODE

P - PULSE TIMING MODE

K - KEYBOARD TIMING MODE

C - COLLISION TIMER

T - MISCELANEOUS TIMING MODES

D - DATA ANALISIS OPTIONS

O - OTHER OPTIONS

S - PHOTOGATE STATUS CHECK

Q - QUIT

Las seis primeras opciones son modos de adquisición. Las opciones D y O permite análisis de datos y manejo de archivos. La opción S permite el monitoreo del funcionamiento del correcto funcionamiento de los fotosensores y del programa.

•
Procedimientos típicos de adquisición
a)
MOTION TIMER

Mide el tiempo transcurrido entre dos flancos descendentes de la señal originada en el fotosensor Nro 1.

[image: image28.wmf]
b)
GATE TIMING MODES

En este modo se mide el tiempo de bloqueo de un fotosensor.

[image: image29.wmf]
Cuando se selecciona desde el menú principal la opción GATE TIMING MODES serán ofrecidos cinco diferentes modos de temporización:

A - ONE GATE

B - TWO GATES

C - THREE GATES

D - FOUR GATES

G - ANY GATE

La opción ONE GATE utiliza solamente el fotosensor Nro 1. La temporización comienza cuando este fotosensor es bloqueado por primera vez.

Los otros modos funcionan de modo similar con dos, tres y cuatro fotosensores, respectivamente. El programa supone que los fotosensores serán bloqueados en orden secuencial. El tiempo medido con cada fotosensor se reportará en una columna diferente de la tabla de datos.

La opción ANY GATE funciona en forma similar a ONE GATE excepto que cualquier fotosensor puede ser el iniciador de la temporización (no necesariamente el Nro 1).

c)
PULSE TIMING MODE

Mide el tiempo transcurrido entre el comienzo del bloqueo de un fotosensor hasta el comienzo del bloqueo de otro fotosensor.

[image: image30.wmf]
Se incluyen tres modos diferentes que permiten utilizar dos, tres o cuatro fotosensores en forma secuencial:

A - PULSE 1-2

B - PULSE 1-2 AND 2-3

C - PULSE 1-2 AND 2-3 AND 3-4

d)
KEYBOARD TIMING MODES

Estos modos no utilizan los fotosensores, actuan convirtiendo la PC a un cronómetro manual cuyo disparador es la tecla <SPACE BAR> 

e)
COLLISION TIMER

Mide el tiempo que permanece independientemente bloqueado cualquiera de dos fotosensores.

[image: image31.wmf]
f)
MISCELLANEOUS TIMING MODES

Ofrece los siguientes modos de temporazación:

P - PENDULUM TIMER

Temporiza el período de un péndulo

[image: image32.wmf]
F - FREE FALL TIMER

Mide el tiempo de caída libre de un cuerpo

B - BOUNCER TIMER

[image: image33.wmf]
S - STROBE TIMER

Determina el tiempo entre dos destellos de luz

[image: image34.wmf]
D - DURATION OF A FLASH

[image: image35.wmf]
G - GATE AND PULSE ( 2 GATES )

Mide el tiempo de bloqueo de dos fotosensores y el tiempo entre la finalización del bloqueo del primer fotosensor y el comienzo del bloqueo del segundo fotosensor.

[image: image36.wmf]
H - GATE AND PULSE ( 3 GATES)

Idem G con tres fotosensores

I - GATE AND PULSE ( 4 GATES)

Idem G con cuatro fotosensores

[image: image37.emf]Introducción al sensor de fuerzas
El sensor de fuerzas es un transductor fuerza/voltaje capaz de monitorear fuerzas constantes, de variación lenta e impulsivas. Tiene una sensibilidad de alrededor de 1V / 9.8N, la carga máxima admisible es 1Kg ( 9.8 N). La carga máxima puede ser aplicada en cualquiera de los dos sentidos posibles de la barra empotrada que se visualiza en el transductor. Se utiliza con la interfase MPLI y debe calibrarse. Por qué? Como lo haría? El ajuste de carga cero es manual y se halla sobre la estructura del sensor (OJO!! Es muy sensible y se recomienda al docente su control personal)

A) Posible montaje que permite estudiar por el método estático el movimiento oscilatorio de un objeto vinculado a un resorte. 

[image: image38.wmf]
B) Posible montaje que permite estudiar por el método estático el movimiento oscilatorio de un objeto vinculado a un resorte.

[image: image39.wmf]

VI:  Bibliografía recomendada.
· Mecánica Elemental, J. Roederer, EUDEBA.

· Experimentación, Baird, Prentice Hall.

· Física: principios y aplicaciones 4Ed., Giancoli, Editorial Prentice-Hall.

· Teoría de errores de mediciones, F.Cernuschi y F.I.Greco,  EUDEBA.

· Experimental physics, Dunlap, R.A., 1988, Oxford University Press, GB.

· Physics experiments using PCs: A guide for instructors and students, Staudenmaier, H.M., 1995ed. Springer Verlag, Alemania.

· A practical guide to data analysis for physical science students, Lyons, L., 1992 , ed. Cambridge University Press, GB.

· Física Re-creativa, S.Gil y E. Rodríguez, ed. 2001, Prentice-Hall, Buenos Aires. 

· Revistas del American Journal of Physics (AJP) y The Physics Teacher. (TPT). Se pueden consultar las revistas en la hemeroteca o en la base de datos instalada en las PCs de Lab.3-4-5.

· Internet:
http://www.phy.nau.edu/~danmac/AAPTDB/index.html ( Búsquedas en AJP o en TPT.

http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Lab/1719/ ( La Ciencia es divertida – páginas dedicadas a divulgar aspectos lúdicos de la ciencia – experimentos sensillos para la casa.

http://focus.aps.org/ ( articulos del Phys.Rev. explicados para alumnos e investigadores.

http://www.physics.upenn.edu/courses/gladney/mathphys ( Leyes de conservación.

http://www.fisicarecreativa.com (  Experimentos para estudiantes

http://www.educ.ar/educar/superior/navegar/recorridos/recorrido5.jsp















� EMBED Word.Picture.8  ���








17

[image: image40.wmf]_992693392.unknown

_992693394.unknown

_992693395.unknown

_1109145176.doc





















































































































































































































































































_992693393.unknown

_992693389.unknown

_992693390.unknown

_992693386.unknown

_992693388.unknown

_992693384.unknown

_992693385.unknown

_992693382.unknown

